Seznam nástrojů pro chirurgické oddělení:

| **Pořadové číslo** | **Název nástroje** | **Jednotka** | **Množství** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chirurgická pinzeta délka 12 cm | ks | 60 |
| 2 | Mikrochirurgická pinzeta délka 12 cm | ks | 60 |
| 3 | Chirurgická pinzeta délka 16 cm | ks | 60 |
| 4 | Chirurgická pinzeta délka 10 cm | ks | 20 |
| 6 | Anatomická pinzeta délka 10 cm | ks | 20 |
| 7 | Anatomická pinzeta délka 16 cm | ks | 60 |
| 8 | Chirurgická pinzeta délka 25 cm | ks | 20 |
| 9 | Anatomická pinzeta délka 25 cm | ks | 20 |
| 10 | Nůžky s jedním ostrým koncem rovné | ks | 50 |
| 11 | Nůžky s jedním ostrým koncem zahnuté | ks | 50 |
| 12 | Operační nůžky ostré délka 17 cm | ks | 30 |
| 13 | Nůžky na odstraňování stehů délka 12 cm | ks | 20 |
| 14 | Operační nůžky tupé zahnuté délka 14 cm | ks | 20 |
| 15 | Anatomické nůžky rovné na rozřezání měkkých tkání | ks | 20 |
| 16 | Operační nůžky tupé zahnuté délka 17 cm | ks | 20 |
| 17 | Operační nůžky ostré zahnuté | ks | 50 |
| 18 | Cévní nůžky vertikálně zahnuté podle poloměru | ks | 10 |
| 19 | Lékařské nůžky na řezání obvazového materiálu | ks | 20 |
| 20 | Nůžky na řezání v hluboké dutině zahnuté | ks | 10 |
| 21 | Žebrové nůžky 27 cm | ks | 10 |
| 22 | Držák jehel délka 20 cm | ks | 70 |
| 23 | Držák jehel Mayo 16 cm | ks | 50 |
| 24 | Cévní držák jehel | ks | 20 |
| 25 | Držák jehel Mayo 18 cm | ks | 50 |
| 26 | Držák jehel s nůžkami | ks | 20 |
| 27 | Držák jehel Mayo zahnutý | ks | 10 |
| 28 | Hemostatický svorkový přímý Grille délka 14 cm | ks | 50 |
| 29 | Hemostatický svorkový zahnutý Grille délka 14 cm | ks | 50 |
| 30 | Střevní svorkový přímý délka 13 cm | ks | 30 |
| 31 | Střevní svorkový zahnutý délka 13 cm | ks | 30 |
| 32 | Halstedův svorkový přímý délka 14 cm | ks | 50 |
| 33 | Halstedův svorkový zahnutý délka 14 cm | ks | 50 |
| 34 | Hemostatický svorkový přímý 15 cm | ks | 50 |
| 35 | Hemostatický svorkový zahnutý 15 cm | ks | 50 |
| 36 | Svorkový na operační prádlo (czapy) délka 9 cm | ks | 50 |
| 37 | Svorkový na operační prádlo 15 cm | ks | 50 |
| 38 | Hemostatický svorkový Pian přímý | ks | 50 |
| 39 | Hemostatický svorkový Pian zahnutý | ks | 50 |
| 40 | Hemostatický svorkový Kocher přímý | ks | 50 |
| 41 | Hemostatický svorkový Kocher zahnutý | ks | 50 |
| 42 | Hemostatický svorkový Mosquito přímý | ks | 60 |
| 43 | Hemostatický svorkový Mosquito zahnutý | ks | 60 |
| 44 | Svorkový Kocher jedno- a dvouzubý ozubený | ks | 50 |
| 45 | Svorkový Alic 15 cm | ks | 20 |
| 46 | Svorkový Alic 12 cm | ks | 20 |
| 47 | Střevní svorkový Kocher elastický přímý | ks | 20 |
| 48 | Střevní svorkový Kocher elastický zahnutý | ks | 20 |
| 49 | Klip „Bulldog“ pro krevní cévy | ks | 10 |
| 50 | Fedorov svorkový zahnutý délka 18 cm | ks | 20 |
| 51 | Fedorov svorkový přímý délka 18 cm | ks | 20 |
| 52 | Mayo svorkový na ledvinový pedikl 23 cm | ks | 5 |
| 53 | Okénkový svorkový zahnutý 27 cm | ks | 20 |
| 54 | Okénkový svorkový přímý 27 cm | ks | 20 |
| 55 | Tvrdý svorkový přímý 23 cm | ks | 20 |
| 56 | Tvrdý svorkový zahnutý | ks | 20 |
| 57 | Hemostatický svorkový přímý délka 25 cm | ks | 20 |
| 58 | Hemostatický svorkový zahnutý délka 25 cm | ks | 20 |
| 59 | Připravovací svorkový zahnutý 16 cm | ks | 10 |
| 60 | Svorkový na žlučník zahnutý | ks | 20 |
| 61 | Svorkový na revizi choledochu | ks | 5 |
| 62 | Střevní atraumatický svorkový délka 16 cm | ks | 20 |
| 63 | Střevní atraumatický svorkový délka 20 cm | ks | 20 |
| 64 | Žaludeční svorkový bez vedení čepu | ks | 3 |
| 65 | Svorkový „Mikulicz“ přímý | ks | 20 |
| 66 | Svorkový „Mikulicz“ zahnutý | ks | 20 |
| 67 | Bilrot svorkový zahnutý 15 cm | ks | 20 |
| 68 | Bilrot svorkový zahnutý 19 cm | ks | 20 |
| 69 | Bilrot svorkový zahnutý 25 cm | ks | 10 |
| 70 | Mosquito svorkový zahnutý 16 cm | ks | 20 |
| 71 | Mosquito svorkový zahnutý 12 cm | ks | 20 |
| 72 | Hemostatický svorkový Adson zahnutý | ks | 20 |
| 73 | Disektor zahnutý s kremalierou 18 cm | ks | 10 |
| 74 | Halsted Mosquito svorkový přímý 14 cm | ks | 10 |
| 75 | Bilrot svorkový přímý 19 cm | ks | 10 |
| 76 | Bronchový svorkový č.1 22 cm | ks | 5 |
| 77 | Bronchový svorkový č.2 22 cm | ks | 5 |
| 78 | Atraumatický bronchový svorkový přímý | ks | 2 |
| 79 | Atraumatický bronchový svorkový zahnutý | ks | 2 |
| 80 | Atraumatický De Bakey svorkový krevní pro aneurysma | ks | 1 |
| 81 | Korzang přímý | ks | 30 |
| 82 | Korzang zahnutý | ks | 30 |
| 83 | Drážkovaná sonda | ks | 20 |
| 84 | Tlačítková sonda oboustranná | ks | 20 |
| 85 | Trokar dutý délka 16 cm průměr 7 mm | ks | 20 |
| 86 | Hemoroidální okénkové kleště přímé | ks | 10 |
| 87 | Hemoroidální okénkové kleště zahnuté | ks | 10 |
| 88 | Kleště na uchopení plíce přímé | ks | 5 |
| 89 | Kleště na uchopení plíce zahnuté | ks | 5 |
| 90 | Malá rukojeť skalpelu 12 cm | ks | 50 |
| 91 | Velká rukojeť skalpelu 13 cm | ks | 50 |
| 92 | Háčky Farabeuf | ks | 40 |
| 93 | Zrcadlo žlabové Richardson 28 cm | ks | 40 |
| 94 | Chirurgický háček Kocher (4 zuby) tupý | ks | 20 |
| 95 | Chirurgický háček Kocher (4 zuby) ostrý | ks | 20 |
| 96 | Chirurgický háček Kocher (3 zuby) tupý | ks | 10 |
| 97 | Chirurgický háček Kocher (3 zuby) ostrý | ks | 10 |
| 98 | Chirurgický háček Kocher (2 zuby) tupý | ks | 10 |
| 99 | Chirurgický háček Kocher (2 zuby) ostrý | ks | 10 |
| 100 | Chirurgický háček Kocher (1 zub) tupý | ks | 5 |
| 101 | Chirurgický háček Kocher (1 zub) ostrý | ks | 5 |
| 102 | Retraktorové zrcadlo | ks | 20 |
| 103 | Zrcadlo pro břišní stěnu | ks | 20 |
| 104 | Retrakční zrcadlo Otto | ks | 6 |
| 105 | Richardson zrcadlo 19 cm | ks | 10 |
| 106 | Rektální zrcadlo dvoulisté | ks | 3 |
| 107 | Retrakční zrcadlo pro močový měchýř | ks | 5 |
| 108 | Retraktor (rozšiřovač rány) tupý, lopatka 27 cm | ks | 5 |
| 109 | Retraktor (rozšiřovač rány) s otvorem, lopatka 27 cm | ks | 5 |
| 110 | Retraktor (rozšiřovač rány) oboustranný 22 cm | ks | 5 |
| 111 | Břišní rozšiřovač rány | ks | 5 |
| 112 | Kolejnicový rozšiřovač rány pro hrudní dutinu (izraelita) | ks | 4 |
| 113 | Kolejnicový rozšiřovač rány pro hrudní dutinu (farmář) | ks | 2 |
| 114 | Velký destičkový háček „Parker“ | ks | 5 |
| 115 | Disektor „Satinsky“ zahnutý | ks | 5 |
| 116 | Ligaturní jehla „Deschamps“ tupá, zahnutá doprava | ks | 2 |
| 117 | Ligaturní jehla „Deschamps“ tupá, zahnutá doleva | ks | 2 |
| 118 | Chirurgická kostní lžička oboustranná ostrá | ks | 5 |
| 119 | Kostní kleště Luer | ks | 3 |
| 120 | Kostní kleště s dvojitým převodem | ks | 2 |
| 121 | Lžička „Volkmann“ | ks | 5 |
| 122 | Sada kovových katetrů pro muže | ks | 1 |
| 123 | Plicní špachtle „Allison“ | ks | 2 |
| 124 | Periostální raspátor „Doyen“ zahnutý vlevo | ks | 2 |
| 125 | Periostální raspátor „Doyen“ zahnutý vpravo | ks | 2 |
| 126 | Chirurgické kladivo | ks | 3 |
| 127 | Žebrový raspátor | ks | 2 |
| 128 | Dláto | ks | 2 |
| 129 | Pilka listová Saterlee 30 cm | ks | 3 |
| 130 | Malý amputovací nůž | ks | 3 |
|  |  |  |  |