Список інструментів для хірургічного відділення:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Назва інструменту | Од.  виміру | Кіль-кість |
| 1 | Пінцет хірургічний довжина 12 см | шт | 60 |
| 2 | Пінцет мікрохірургічний довжина 12 см | шт | 60 |
| 3 | Пінцет хіургічний довжина 16 см | шт | 60 |
| 4 | Пінцет хірургічний довжина 10 см | шт | 20 |
| 6 | Пінцет анатомічний довжина 10 см | шт | 20 |
| 7 | Пінцет анатомічний довжина 16 см | шт | 60 |
| 8 | Пінцет хірургічний довжина 25 см | шт | 20 |
| 9 | Пінцет анатомічний довжина 25 см | шт | 20 |
| 10 | Ножиці з одним гострим кінцем прямі | шт | 50 |
| 11 | Ножиці з одним гострим кінцем зігнуті | шт | 50 |
| 12 | Операційні ножиці гострокінцеві довжина17 см | шт | 30 |
| 13 | Ножиці для зняття швів довжина 12 см | шт | 20 |
| 14 | Ножиці операційні тупокінцеві зігнуті довжина 14 см | шт | 20 |
| 15 | Ножиці анатомічні прямі для розтину м'яких тканин | шт | 20 |
| 16 | Ножиці операційні тупокінцеві зігнуті довжина 17 см | шт | 20 |
| 17 | Ножиці операційні гострокінцеві зігнуті | шт | 50 |
| 18 | Ножиці судинні вертикально зігнуті по радіусу | шт | 10 |
| 19 | Ножиці медичні для розрізання перев'язувального матеріалу | шт | 20 |
| 20 | Ножиці для розтину в глибокій порожнині зігнуті | шт | 10 |
| 21 | Ножиці реберні 27 см | шт | 10 |
| 22 | Голкотримач довжина 20 см | шт | 70 |
| 23 | Голкотримач Mayo 16 см | шт | 50 |
| 24 | Голкотримач судинний | шт | 20 |
| 25 | Голкотримач Mayo 18 см | шт | 50 |
| 26 | Голкотримач з ножицями | шт | 20 |
| 27 | Голкотримач Mayo зігнутий | шт | 10 |
| 28 | Затискач гемостатичний прямий Grille довжина14см | шт | 50 |
| 29 | Затискач гемостатичний зігнутий Grille довжина14см | шт | 50 |
| 30 | Затискач кишковий прямий довжина13см | шт | 30 |
| 31 | Затискач кишковий зігнутий довжина13см | шт | 30 |
| 32 | Затискач Halsted прямий довжина 14см | шт | 50 |
| 33 | Затискач Halsted зігнутий довжина14см | шт | 50 |
| 34 | Затискач гемостатичний прямий 15см | шт | 50 |
| 35 | Затискач гемостатичний зігнутий 15см | шт | 50 |
| 36 | Затискач для операційноі білизни(цапки) довжина 9см | шт | 50 |
| 37 | Затискач для операційної білизни 15 см | шт | 50 |
| 38 | Затискач гемостатичний Pian прямий | шт | 50 |
| 39 | Затискач гемостатичний Pian зігнутий | шт | 50 |
| 40 | Затискач гемостатичний Kocher прямий | шт | 50 |
| 41 | Затискач гемостатичний Kocher зігнутий | шт | 50 |
| 42 | Затискач гемостатичний Mosquito прямий | шт | 60 |
| 43 | Затискач гемостатичний Mosquito зігнутий | шт | 60 |
| 44 | Затискач Kocher одно- і двозубий зубчатий | шт | 50 |
| 45 | Затискач Alic 15 см | шт | 20 |
| 46 | Затискач Alic 12 см | щт | 20 |
| 47 | Затискач Kocher кишковий еластичний прямий | шт | 20 |
| 48 | Затискач Kocher кишковий еластичний зігнутий | шт | 20 |
| 49 | Клема «Бульдог» для кровоносних судин | шт | 10 |
| 50 | Затискач Федорова зігнутий довжина 18 см | шт | 20 |
| 51 | Затискач Федорова прямий довжина 18 см | шт | 20 |
| 52 | Затискач Mayo для ниркової ніжки 23 см | шт | 5 |
| 53 | Затискач вікончатий зігнутий 27 см | шт | 20 |
| 54 | Затискач вікончатий прямий 27 см | шт | 20 |
| 55 | Затискач жорсткий прямий 23 см | шт | 20 |
| 56 | Затискач жорсткий зігнутий | шт | 20 |
| 57 | Затискач гемостатичний прямий довжина 25 см | шт | 20 |
| 58 | Затискач гемостатичний зігнутий довжина 25 см | шт | 20 |
| 59 | Затискач препаруючий вигнутий 16 см | шт | 10 |
| 60 | Затискач для жовчного міхура вигнутий | шт | 20 |
| 61 | Затискач для ревізії холєдоха | шт | 5 |
| 62 | Затискач кишковий атравматичний довжина 16 см | шт | 20 |
| 63 | Затискач кишковий атравматичний довжина 20 | шт | 20 |
| 64 | Затискач шлунковий без напр.штифта | шт | 3 |
| 65 | Затискач «Мікуліча» прямий | шт | 20 |
| 66 | Затискач «Мікуліча» вигнутий | шт | 20 |
| 67 | Затискач Більрот вигнутий 15 см | шт | 20 |
| 68 | Затискач Більрот вигнутий 19см | шт | 20 |
| 69 | Затискач Більрот вигнутий 25 см | шт | 10 |
| 70 | Затискач Mosquito вигнутий 16 см | шт | 20 |
| 71 | Затискач Mosquito вигнутий 12 см | шт | 20 |
| 72 | Затискач гемостатичний Adson вигнутий | шт | 20 |
| 73 | Диссектор зігнутий з кремал'єрою 18 см | шт | 10 |
| 74 | Затискач Halsted Mosquito прямий 14 см | шт | 10 |
| 75 | Затискач Більрот прямий 19 см | шт | 10 |
| 76 | Затискач для бронхів №1 22 см | шт | 5 |
| 77 | Затискач для бронхів №2 22 см | шт | 5 |
| 78 | Затискач а-травматичний для бронха прямий | шт | 2 |
| 79 | Затискач а-травматичний для бронха вигнутий | шт | 2 |
| 80 | Затискач а-травматичний De Bakey кровоспинний для аневрізми | шт | 1 |
| 81 | Корцанг прямий | шт | 30 |
| 82 | Корцанг зігнутий | шт | 30 |
| 83 | Жолобоватий зонд | шт | 20 |
| 84 | Зонд гудзиковий двосторонній | шт | 20 |
| 85 | Троакар порожнистий довжиною 16 см діаметр 7 мм | шт | 20 |
| 86 | Щипці гемороідальні вікончасті прямі | шт | 10 |
| 87 | Щипці гемороідальні вікончасті вигнуті | шт | 10 |
| 88 | Щипці для захопленя легені прямі | шт | 5 |
| 89 | Щипці для захопленя легені вигнуті | шт | 5 |
| 90 | Рукоять скальпелю мала 12 см | шт | 50 |
| 91 | Рукоять скальпелю велика 13 см | шт | 50 |
| 92 | Гачки Фарабефа | шт | 40 |
| 93 | Дзеркало жолобовате Richardsona 28 см | шт | 40 |
| 94 | Гачок хірургічний Kocher (4 зубця) тупий | шт | 20 |
| 95 | Гачок хірургічний Kocher (4 зубця) гострий | шт | 20 |
| 96 | Гачок хірургічний Kocher (3 зубця) тупий | шт | 10 |
| 97 | Гачок хірургічний Kocher (3 зубця)гострий | шт | 10 |
| 98 | Гачок хірургічний Kocher (2 зубця) тупий | шт | 10 |
| 99 | Гачок хірургічний Kocher (2 зубця) гострий | шт | 10 |
| 100 | Гачок хірургічний Kocher (1 зубця) тупий | шт | 5 |
| 101 | Гачок хірургічний Kocher (1 зубця) гострий | шт | 5 |
| 102 | Дзеркало Ретрактор | шт | 20 |
| 103 | Дзеркало для черевної стінки | шт | 20 |
| 104 | Дзеркало підйомник Otto | шт | 6 |
| 105 | Дзеркало Richardsona 19 см | шт | 10 |
| 106 | Дзеркало ректальне двостулкове | шт | 3 |
| 107 | Дзеркало підйомник для сечового міхура | шт | 5 |
| 108 | Ретрактор (ранорозширювач) тупокінцевий, лопатка 27 см | шт | 5 |
| 109 | Ретрактор (ранорозширювач) з отвором, лопатка 27 см | шт | 5 |
| 110 | Ретрактор (ранорозширювач) двосторонній 22 см | шт | 5 |
| 111 | Ранорозширювач черевний | шт | 5 |
| 112 | Ранорозширювач рейковий для грудної порожнини (ізразильник) | шт | 4 |
| 113 | Ранорозширювач рейковий для грудної порожнини (фермажник) | шт | 2 |
| 114 | Гачок «Паркера» великий пластинчатий | шт | 5 |
| 115 | Диссектор «Сатинського» зігнутий | шт | 5 |
| 116 | Голка лігатурна «Дешана» тупа зігнута в праву сторону | шт | 2 |
| 117 | Голка лігатурна «Дешана» тупа зігнута в ліву сторону | шт | 2 |
| 118 | Ложка хірургічна кісткова двостороння гостра | шт | 5 |
| 119 | Щипці кусачки кісткові Luer | шт | 3 |
| 120 | Щипці кусачки кісткові з подвійним передаванням | шт | 2 |
| 121 | Ложка «Фолькмана» | шт | 5 |
| 122 | Набір катетерів чоловічих металевих | шт | 1 |
| 123 | Шпатель легеневий «Елісона» | шт | 2 |
| 124 | Періостальний распатор «Дуаєна» зігнутий лівобічний | шт | 2 |
| 125 | Періостальний распатор «Дуаєна» зігнутий правобічний | шт | 2 |
| 126 | Молоток хірургічний | шт | 3 |
| 127 | Реберний распатор | шт | 2 |
| 128 | долото | шт | 2 |
| 129 | Пилка листова Saterlee 30 см | шт | 3 |
| 130 | Ніж ампутаційний малий | шт | 3 |
| 131 | Ніж ампутаційний 37 см | шт | 1 |
| 132 | Пилка дротяна Gigli 50 см діаметр 16 мм потрійна | шт | 5 |
| 133 | Лотки медичні металеві ниркоподібні | шт | 40 |
| 134 | Контейнер для інструментів 400\*200\*75 мм | шт | 5 |
| 135 | Контейнер для інструментів 260\*150\*50 мм | шт | 5 |
| 136 | Контейнер для інструментів 200\*100\*60 мм | шт | 5 |
| 137 | Коробка для стерилізації (бікс хірургічний) | шт | 10 |
| 138 | Сухожарова шафа , стерилізатор повітряний ГП-40 | шт | 2 |
| 139 | Сухожарова шафа , стерилізатор повітряний ГП-20 | шт | 2 |
| 140 | Камера парафармалінова для зберігання інструментів | шт | 6 |
| 141 | Відсмоктувач хірургічний (аспіратор) | шт | 6 |
| 142 | Діатермокоагулятор (електроніж) хірургічний ДКХ-250 | шт | 6 |
| 143 | Генератор хірургічний біозварювальний ЕК-300М «Свармед» | шт | 1 |
| 144 | Операційні столи | шт | 4 |
| 145 | Операційні лампи | шт | 6 |
| 146 | Шафи для хірургічного інструментарію | шт | 10 |
| 147 | Стійка лапароскопічна Karl Storz | шт | 1 |
| 148 | Базовий набір інструментів для лапароскопії | шт | 1 |
| 149 | Дерматом | шт | 1 |
| 150 | Апарат вакумної терапії ран NP-32 (VAC Система) | шт | 2 |
| 151 | Великий хірургічний набір | шт | 2 |
| 152 | Малий хірургічний набір | шт | 2 |